| 房间号 room number | 序号 No. | 产品名称 Product'sName | 规格 L*D*H Specification | 单位 unit | 数量Quantity | 单价 unit price | 金额 amount | 要求 Remarks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分子实验室2 | 1 | 全钢边台 | 3250*750*850 | 延米 | 3.25 |  |  | 12.7实芯理化板台面，烟斗合页，3个钢制三角电源盒（单插座）。 |
|  | 2 | 全钢中央台 | 3250*1500*850 | 延米 | 6.5 |  |  | 12.7实芯理化板台面，烟斗合页，6个钢制三角电源盒（单插座）。 |
|  | 3 | 全钢边台 | 1000*750*850 | 延米 | 1 |  |  | 12.7实芯理化板台面，烟斗合页,1个钢制三角电源盒（单插座）。 |
|  | 4 | 全钢边台 | 1800*750*850 | 延米 | 1.8 |  |  | 12.7实芯理化板台面，烟斗合页，中水盆（科恩KP2＋KP5），三联水龙头（科恩KA1），滴水架，单头洗眼器（科恩KC1-1）。 |
|  | 5 | 全钢窄边台式通风柜 | 1500*850*2400 | 台 | 1 |  |  | 12.7实芯理化板台面，烟斗合页，壁式出水嘴+遥控水龙头+小水杯，通风柜风机+管道+亚克力板（TOF品牌）。 |
| 普通实验室2 | 1 | 全钢边台 | 4675*750*850 | 延米 | 4.675 |  |  | 12.7实芯理化板台面，烟斗合页,3个钢制三角电源盒（单插座），中水盆（科恩KP2＋KP5），三联水龙头（科恩KA1），滴水架，挡水板。 |
|  | 2 | 全钢边台 | 2515*750*850 | 延米 | 2.515 |  |  | 12.7实芯理化板台面，烟斗合页，3个钢制三角电源盒（单插座）。 |
|  | 3 | 全钢边台 | 2240*750*850 | 延米 | 2.24 |  |  | 12.7实芯理化板台面，烟斗合页2个钢制三角电源盒（单插座），。 |
| 普通实验室1 | 1 | 全钢边台 | 3920*750*850 | 延米 | 3.92 |  |  | 12.7实芯理化板台面，烟斗合页，3个钢制三角电源盒（单插座），中水盆（科恩KP2＋KP5），三联水龙头（科恩KA1），滴水架，挡水板。。 |
|  | 2 | 全钢边台 | 2860*750*850 | 延米 | 2.86 |  |  | 12.7实芯理化板台面，烟斗合页，3个钢制三角电源盒（单插座）。 |
|  | 3 | 全钢边台 | 3450*750*850 | 延米 | 3.45 |  |  | 12.7实芯理化板台面，烟斗合页，3个钢制三角电源盒（单插座）。 |
| 普通实验室3 | 1 | 全钢边台 | 4680*750*850 | 延米 | 4.68 |  |  | 12.7实芯理化板台面，烟斗合页，3个钢制三角电源盒（单插座），中水盆（科恩KP2＋KP5），三联水龙头（科恩KA1），滴水架，挡水板。 |
|  | 2 | 全钢边台 | 2930*750*850 | 延米 | 2.93 |  |  | 12.7实芯理化板台面，烟斗合页，3个钢制三角电源盒（单插座）。 |
|  | 3 | 全钢边台 | 2250*750*850 | 延米 | 2.25 |  |  | 12.7实芯理化板台面，烟斗合页，3个钢制三角电源盒（单插座）。 |
| 普通实验室4 | 1 | 全钢边台 | 3500*750*850 | 延米 | 3.5 |  |  | 12.7实芯理化板台面，烟斗合页，2个钢制三角电源盒（单插座），中水盆（科恩KP2＋KP5），三联水龙头（科恩KA1），滴水架，挡水板。。 |
|  | 2 | 全钢边台 | 1460*610*850 | 延米 | 1.46 |  |  | 12.7实芯理化板台面，烟斗合页，3个钢制三角电源盒（单插座）。 |
| 普通实验室5 | 1 | 全钢边台 | 3920*750*850 | 延米 | 3.92 |  |  | 12.7实芯理化板台面，烟斗合页，3个钢制三角电源盒（单插座），中水盆（科恩KP2＋KP5），三联水龙头（科恩KA1），滴水架，挡水板。 |
|  | 2 | 全钢边台 | 2860*750*850 | 延米 | 2.86 |  |  | 12.7实芯理化板台面，烟斗合页，3个钢制三角电源盒（单插座）。 |
|  | 3 | 全钢边台 | 3500*750*850 | 延米 | 3.5 |  |  | 12.7实芯理化板台面，烟斗合页，3个钢制三角电源盒（单插座）。 |
| 其他 | 1 | 上水管辅件 |  | 米 | 20 |  |  |  |
|  | 2 | 下水管辅件 |  | 米 | 30 |  |  |  |
|  | 3 | 地线槽 | 铝合金弧形 | 延米 | 5 |  |  |  |
| 普通实验室6 | 1 | 全钢边台 | 4670*750*850 | 延米 | 4.67 |  |  | 12.7实芯理化板台面，烟斗合页，3个钢制三角电源盒（单插座），中水盆（科恩KP2＋KP5），三联水龙头（科恩KA1），滴水架，挡水板。 |
|  | 2 | 全钢边台 | 2120*750*850 | 延米 | 2.12 |  |  | 12.7实芯理化板台面，烟斗合页，3个钢制三角电源盒（单插座）。 |
|  | 3 | 全钢边台 | 3500*750*850 | 延米 | 3.5 |  |  | 12.7实芯理化板台面，烟斗合页，3个钢制三角电源盒（单插座）。 |
|  |  |  |  |  |  | 小计： |  |  |